射阳国投海都路菜场窨井盖、消防箱修复

询价通知书

**供应商：**

我单位拟采购下表所列货物和服务，交货时间：2024年12月24日，交货地点: 射阳国投海都路菜场。请根据询价通知书要求一次报出不得更改的价格，并于2024年12月5日16:30之前将本表密封送到**射阳国投集团大楼811室招标办**。我单位根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并与之签订采购合同。

**采购人名称（公章）： 联系人：唐铭邦**

**联系电话：15895135353 询价时间**：2024年12月02日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **规格、型号、详细配置** | **数量** | **单位** | **含税单价（元）** | **含税总价（元）** | **备注** |
| 窨井盖 | 铸铁材质，对破损井盖进行维修更换，并严格按照窨井盖施工标准规范执行 | 35 | 个 |  |  | 单项总价一次性报死，不做调整，承包人经现场踏勘后报出价格，最高限价4.8万元 |
| 电缆井井盖 | 混凝土材质，对破损井盖进行维修更换，并严格按照井盖施工标准规范执行 | 3 | 处 |  |  |
| 石材消防箱 | 对消防箱及消防箱边框破损石材进行更换，石材尽可能选用原材质、无色差。 | 5 | 个 |  |  |
| 软盘等配件 | 对消防箱内放置消防水管的软盘及箱内其他配件进行更换 | 5 | 处 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 说明：报价包含原材、运输、安装等费用，并开具 %增值税专用发票。 |
| **虚线左侧由采购人填写** |  | **虚线右侧由供应商填写** |  |

**报价供应商（公章）： 联系人： 电话：**

说明：1、采购人采购货物和服务时，应在供货商正常销售价格基础上询价，货比三家，争取获得更优惠的价格。2、采购人应详细填写品牌、型号、配置、技术参数和服务等询价内容。3、供应商应按照询价要求填写“单价和总价”，并在报价截止时间之前将本表送达给采购人。4、工期要求：20天。5、付款方式：施工完成验收合格后，付签订合同总价的90%，验收合格后满一年无质量问题，付剩余10%尾款。6、可附其他需约定的事项。